## Корпусные
_______________________________________________________________________________________________________________
Блоки питания корпусные
Фото | Ампераж | Модель | Подробное описание | Розница
| 1А | A-12/1 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 1A Входное напряжение: 100-240 Мощность: 12W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 80 х 45 х 28,5 мм | 450
| 2А | A-12/2 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 2A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 24W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 92 х 45 х 30 мм | 550
| 3А | A-12/3 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 3A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 36W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 128 х 51 х 32.5 мм | 750
| 4А | A-12/4 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 4A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 48W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 128 х 51 х 32.5 мм | 850
| 5А | A-12/5 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 5A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 60W | 950
| 6А | A-12/6 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 6A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 72W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 137 х 62 х 33 мм | 1300

## Влагозащищенные
_______________________________________________________________________________________________________________
Блоки питания корпусные
Фото | Ампераж | Модель | Подробное описание | Розница
| 1,5А | A-12-1 (IP66) | Эксплуатация: на улице Выходное напряжение: DC 12V / 1A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 12W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 50 х 48 х 24,5 мм | 450
| 2А | A-12-1,5(IP66) | Эксплуатация: на улице Выходное напряжение: DC 12V / 1,5A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 18W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 50 х 48 х 24,5 мм | 550
| 3А | A-12-2 (IP66) | Эксплуатация: на улице Выходное напряжение: DC 12V / 2A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 24W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 61,5 х 59,5 х 30 мм | 650
| 4А | A-12-2 (Wall) | Эксплуатация: на улице Выходное напряжение: DC 12V / 2A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 24W Частота: 50-60 Гц Размер изделия: 105 х 85 х 42 мм | 650

## Бескорпусные
_______________________________________________________________________________________________________________
Блоки питания корпусные
Фото | Ампераж | Модель | Подробное описание | Розница
| 2,5А | A-12-2,5 (Open) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 2,5A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 30W Частота: 50-60 Гц Вес: 250 гр Размер изделия: 115 х 50 х 30 мм | 650
| 5А | A-12-5 (Open) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 5A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 60W Частота: 50-60 Гц Вес: 240 гр Размер изделия: 104 х 96 х 35,5 мм | 950
| 10А | A-12-10 (Open) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 10A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 120W Частота: 50-60 Гц Вес: 510 гр Размер изделия: 159 х 97,5 х 38 мм | 1900
| 15А | A-12-15 (Open) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 15A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 180W Частота: 50-60 Гц Вес: 610 гр Размер изделия: 159 х 98 х 41,5 мм | 2350
| 20А | A-12/20 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 20A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 240W Частота: 50-60 Гц Вес: 870 гр Размер изделия: 215 х 115 х 50 мм | 2800
| 25А | A-12/25 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 25A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 300W Частота: 50-60 Гц Вес: 870 гр Размер изделия: 215 х 115 х 50 мм | 3250
| 30А | A-12/30 (Box) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 30A Входное напряжение: 100-240V Мощность: 360W Частота: 50-60 Гц Вес: 870 гр Размер изделия: 215 х 115 х 50 мм | 3700

## Резервированные (UPS)
_______________________________________________________________________________________________________________
Блоки питания корпусные
Фото | Ампераж | Модель | Подробное описание | Розница
| 2,5А | A-12-3 (UPS) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 3A Регулировка выходного напряжения: от 9V до 15V (DC) Видеовыходы: 4 канала Поддержка АБК: до 2 шт по 7 а/ч Автоматический заряд АКБ Защита: от чрезмерной нагрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания Предохранители: на каждом видео выходе Входное напряжение: 100-240V Мощность: 36W Частота: 50-60 Гц Вес: 2080 гр Размер изделия: 285,8 х 233 х 96,5 мм | 6500
| 5А | A-12-5 (UPS) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 5A Регулировка выходного напряжения: от 9V до 15V (DC) Видеовыходы: 9 каналов Поддержка АБК: до 2 шт по 7 а/ч Автоматический заряд АКБ Защита: от чрезмерной нагрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания Предохранители: на каждом видео выходе Входное напряжение: 100-240V Мощность: 60W Частота: 50-60 Гц Вес: 2280 гр Размер изделия: 285,8 х 233 х 96,5 мм | 7500
| 10А | A-12-10 (UPS) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 10A Регулировка выходного напряжения: от 9V до 15V (DC) Видеовыходы: 16 каналов Поддержка АБК: до 2 шт по 7 а/ч Автоматичесский заряд АКБ Защита: от чрезмерной нагрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания Предохранители: на каждом видео выходе Входное напряжение: 100-240V Мощность: 120W Частота: 50-60 Гц Вес: 3380 гр Размер изделия: 348,5 х 323 х 96 мм | 8500
| 15А | A-12-15 (UPS) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 15A Регулировка выходного напряжения: от 9V до 15V (DC) Видеовыходы: 18 каналов Поддержка АБК: до 2 шт по 7 а/ч Автоматичесский заряд АКБ Защита: от чрезмерной нагрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания Предохранители: на каждом видео выходе Входное напряжение: 100-240V Мощность: 180W Частота: 50-60 Гц Вес: 3480 гр Размер изделия: 348,5 х 323 х 96 мм | 9500
| 20А | A-12-20 (UPS) | Эксплуатация: внутри помещения Выходное напряжение: DC 12V / 20A Регулировка выходного напряжения: от 9V до 15V (DC) Видеовыходы: 18 каналов Поддержка АБК: до 2 шт по 7 а/ч Автоматичесский заряд АКБ Защита: от чрезмерной нагрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания Предохранители: на каждом видео выходе Входное напряжение: 100-240V Мощность: 240W Частота: 50-60 Гц Вес: 3580 гр Размер изделия: 348,5 х 323 х 96 мм | 10500

## Конекторы
_______________________________________________________________________________________________________________
Блоки питания корпусные
Фото | Модель | Подробное описание | Розница
| DC - мама | Переходник разъема питания камеры под клеммы. Работоспособен при температурах от -50 до +60°C. | 25
| DC - папа | Переходник разъема питания камеры под клеммы. Работоспособен при температурах от -50 до +60°C. | 25
| BNC | Разъем предназначен для подключения видеокамер к устройствам приема/передачи через кабели различного типа. Работоспособен при температурах от -50 до +60°C. | 25
| BNC to BNC (2 метра) | Кабель соединительный 1 BNC (штекер) х 1 BNC (штекер), длина 200 см., тип кабеля RG-59. Материал разъёмов - цинк, изолятор - полиоксиметилен. Покрытие разъёмов корпус - никель, центральный контакт - латунь. | 150
| DC - 1/2 | Разветвитель питания DC для видеокамер 1/2. Делит питание от одного устройства на 2. | 80
| DC - 1/4 | Разветвитель питания DC для видеокамер 1/4. Делит питание от одного устройства на 4. | 150
| DC - 1/8 | Разветвитель питания DC для видеокамер 1/8. Делит питание от одного устройства на 8. | 290